Информационный лист

по программе повышения квалификации
«Обеспечение обслуживания и ремонта 

электроустановок в обрабатывающей промышленности»

Программа повышения квалификации разработана на основании:

· Профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 августа 2021 года N 611н (регистрационный N 828).
1. Цель реализации программы

Цель реализации программы повышения квалификации является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области обслуживание оборудования подстанций электрических сетей в обрабатывающей промышленности, соответствующих требованиям профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» по видам деятельности:

· инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей;
· управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей.
2. Планируемые результаты обучения

Освоения образовательной программы повышения квалификации направлено на совершенствование следующих профессиональных компетенций:

· способностью и готовностью к мониторингу технического состояния оборудования подстанций электрических сетей;
· способностью и готовностью к разработке нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей;
· способностью и готовностью к планированию и контролю деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей.
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
· основы построения цифровой подстанции;

· схема электрических сетей в зоне эксплуатационной ответственности;

· основы электротехники;

· передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности подразделения в части технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций электрических сетей;

· нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики;

Уметь:
· самостоятельно поддерживать и повышать уровень профессиональной квалификации;

· применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей;

· осваивать новые технологии по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей (по мере их внедрения);

· организовывать деятельность по ремонту оборудования подстанций электрических сетей и проводимым отключениям;

· предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей;

· анализировать данные, обрабатывать большие объемы технической информации, систематизировать, интерпретировать информацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей;
Владеть: 

· проведение выборочных контрольных и внеочередных осмотров оборудования подстанций электрических сетей, оценка качества работ по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей;

· сбор и анализ информации об отказах новой техники и электрооборудования подстанций электрических сетей, составление дефектных ведомостей;

· разработка мероприятий по повышению надежности работы оборудования подстанций электрических сетей, снижению потерь энергии, сокращению простоя оборудования подстанций электрических сетей в ремонте в рамках своей зоны ответственности;

· организация проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на оборудовании подстанций электрических сетей;

· организация технического контроля качества работ подрядных организаций, занятых работами по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования подстанций электрических сетей;

· организация ведения договорной работы в части обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций электрических сетей.

3. Категория слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также получающие высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 13.00.00 электро- и теплоэнергетика. 
4. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 32 академических часа с учетом всех видов аудиторной и практической работы слушателя.
5. Форма обучения
Программа повышения квалификации предусматривает очно-заочную форму обучения с применением электронного обучения.

6. Продолжительность обучения 
Продолжительность обучения 18 дней, режим обучения – 2 часа в день / 5-6 учебных дней в неделю.
7. Содержание программы

· Основные законы электротехники, необходимые при эксплуатации электроустановок

· Основные характеристики электроприводов, применяемых в электроустановках

· Современный энергосберегающий электропривод

· Автоматика и телемеханика в электроустановках

· Энергосбережение и энергоаудит на объектах обрабатывающей промышленности

· Современные низковольтные распределительные устройства

· Релейная защита и автоматика электроустановок

· Методы диагностики неисправностей электроустановок и их устранение

· Итоговая аттестация

8. По окончанию обучения выдается: удостоверение о повышении квалификации.
9. Для оформления на обучение необходимо: подать заявку на электронную почту cpk@angtu.ru по форме:

Заявка на обучение:

· наименованием программы обучения, 

· ФИО, 

· контактный телефон,
· образование – высшее и/или среднее профессиональное.
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



PAGE  
[image: image2.jpg][image: image1.jpg]

